## Instruções
1 - Identificar no separador ESQUEMAS a disposição usada e o nº de luminárias a considerar.
2 - No separador DADOS preencher os campos tendo em consideração o nº de luminárias e disposição identificadas no ponto anterior, e de acordo com os dados do estudo luminotécnico.
3 - Verificar no separador RESULTADOS os valores gerados automaticamente com base na informação inserida no separador DADOS.
INSTRUÇÕES

## Esquemas
Uma
Nº de luminárias a considerar em zona de estudo para cálculo de nível
Disposição unilateral | Disposição Quicôncio (Bilateral em alternância) |  | Disposição emparelhada (Bilateral em frente) | Disposição Axial (Mediana) | Disposição Mista
Via (1 Zona iluminada) | Via (1 Zona iluminada) |  | Via (1 Zona iluminada) | Vias (2 Zonas iluminadas) | Passeio + Vias + Passeio (4 Zonas iluminadas)
considerar UMA luminária | considerar DUAS luminárias |  | considerar DUAS luminárias | considerar DUAS luminárias | considerar QUATRO luminárias
Passeio + Via + Passeio (3 Zonas iluminadas) | Passeio + Via + Passeio (3 Zonas iluminadas) |  | Passeio + Via + Passeio (3 Zonas iluminadas) | Passeio + Vias + Passeio (4 Zonas iluminadas) | Ciclovia + Passeio + Estacionamento + Vias + Estacionamento + Passeio (7 Zonas iluminadas)
considerar UMA luminária | considerar DUAS luminárias |  | considerar DUAS luminárias | considerar DUAS luminárias | considerar CINCO luminárias
Passeio + Via + Estacionamento + Passeio (4 Zonas iluminadas) | Passeio + Via + Estacionamento + Passeio (4 Zonas iluminadas) |  | Passeio + Via + Estacionamento + Passeio (4 Zonas iluminadas) | Passeio + Vias + Estacionamento + Passeio (5 Zonas iluminadas) | Exemplo para a determinação de parâmetros para os cálculos da DP e DE
considerar UMA luminária | considerar DUAS luminárias |  | considerar DUAS luminárias | considerar DUAS luminárias
Passeio + Estacionamento + Via + Estacionamento + Passeio (5 Zonas iluminadas) | Passeio + Estacionamento + Via + Estacionamento + Passeio (5 Zonas iluminadas) |  | Passeio + Estacionamento + Via + Estacionamento + Passeio (5 Zonas iluminadas) | Passeio + Estacionamento + Vias + Estacionamento + Passeio (6 Zonas iluminadas)
considerar UMA luminária | considerar DUAS luminárias |  | considerar DUAS luminárias | considerar DUAS luminárias
PR- Potência do primeiro tipo da luminária PF – Potência do segundo tipo de luminária (se existir) AR- Área da via da zona de cálculo Afr – Área passeio direito da zona de cálculo Afl – Área passeio esquerdo da zona de cálculo
Ciclovia + Passeio + Estacionamento + Via + Estacionamento + Passeio (6 Zonas iluminadas) | Ciclovia + Passeio + Estacionamento + Via + Estacionamento + Passeio (6 Zonas iluminadas) |  | Ciclovia + Passeio + Estacionamento + Via + Estacionamento + Passeio (6 Zonas iluminadas) | Ciclovia + Passeio + Estacionamento + Vias + Estacionamento + Passeio (7 Zonas iluminadas)
considerar UMA luminária | considerar DUAS luminárias |  | considerar DUAS luminárias | considerar DUAS luminárias
ESQUEMAS

## Dados
Denominação | Valor
Comprimento da Zona de Estudo (m) | 1
|  | Nivel lx | Nivel cd/m2
Zona 1 - Largura Via 1 (m) | 0 | 0 | 0
Pavimento | R4
Q0 | 0.08
Zona 2 - Largura Passeio Esq. (m) | 0 | 0
Zona 3 - Largura Passeio Dir. (m) | 0 | 0
Zona 4 - Largura Ciclovia Esq.(m) | 0 | 0
Zona 5 - Largura Ciclovia Dir. (m) | 0 | 0
Zona 6 - Largura Via 2 (m) | 0 | 0 | 0
Pavimento | R4
Q0 | 0.08
Zona 7 - Largura Via serviço Esq. (m) | 0 | 0
Zona 8 - Largura Via serviço Dir. (m) | 0 | 0
Zona 9 - Largura Estacionamento Esq. (m) | 0 | 0
Zona 10 - Largura Estacionamento Dir. (m) | 0 | 0
Zona 11 - Largura Esq. (m) | 0 | 0
Zona 12 - Largura Dir. (m) | 0 | 0
Número de pontos de luz
Nº pontos de luz Tipo 1 | 0
Nº pontos de luz Tipo 2 | 0
Nº pontos de luz Tipo 3 | 0
Nº pontos de luz Tipo 4 | 0
Nº pontos de luz Tipo 5 | 0
Nº pontos de luz Tipo 6 | 0
Potência total da luminária
Potência total luminária Tipo 1 (W) | 0
Potência total luminária Tipo 2 (W) | 0
Potência total luminária Tipo 3 (W) | 0
Potência total luminária Tipo 4 (W) | 0
Potência total luminária Tipo 5 (W) | 0
Potência total luminária Tipo 6 (W) | 0
Períodos de funcionamento
Funcionamento anual (h) | 4000
Periodo funcionamento 1 (h) | 0
Nível 1 % | 100%
Periodo funcionamento 2 (h) | 0
Nível 2 % | 100%
Periodo funcionamento 3 (h)
Nível 3 % | 100%
Periodo funcionamento 4 (h)
Nível 4 % | 100%
Periodo funcionamento 5 (h)
Nível 5 % | 100%
Total horas anuais | 0 | 4000 | Diferença horas anuais
Fluxo da luminária
Fluxo luminária Tipo 1 (lm) | 0
Fluxo luminária Tipo 2 (lm) | 0
Fluxo luminária Tipo 3 (lm) | 0
Fluxo luminária Tipo 4 (lm) | 0
Fluxo luminária Tipo 5 (lm) | 0
Fluxo luminária Tipo 6 (lm) | 0
Factor de Manutenção
Fator de manutenção da instalação (fm) | 0.8
|  |  |  | Horas_anuales | % Flujo | fm | Tipo pavimento | Q0
|  |  |  | 3500 | 100% | 1 | R1 | 0.1
|  |  |  | 3550 | 95% | 0.99 | R2 | 0.07
|  |  |  | 3600 | 90% | 0.98 | R3 | 0.07
|  |  |  | 3650 | 85% | 0.97 | R4 | 0.08
|  |  |  | 3700 | 80% | 0.96 | C1 | 0.1
|  |  |  | 3750 | 75% | 0.95 | C2 | 0.07
|  |  |  | 3800 | 70% | 0.94 | N1 | 0.1
|  |  |  | 3850 | 65% | 0.93 | N2 | 0.07
|  |  |  | 3900 | 60% | 0.92 | N3 | 0.07
|  |  |  | 3950 | 55% | 0.91 | N4 | 0.08
|  |  |  | 4000 | 50% | 0.9
|  |  |  | 4150 | 45% | 0.89
|  |  |  | 4200 | 40% | 0.88
|  |  |  | 4250 | 35% | 0.87
|  |  |  | 4300 | 30% | 0.86
|  |  |  | 4350 | 25% | 0.85
|  |  |  | 4400 | 20% | 0.84
|  |  |  | 4450 | 15% | 0.83
|  |  |  | 4500 | 10% | 0.82
0.81
0.8
0.79
0.78
0.77
0.76
0.75
0.74
0.73
0.72
0.71
0.7
0.69
0.68
0.67
0.66
0.65
0.64
0.63
0.62
0.61
0.6
0.59
0.58
0.57
0.5
0.49
0.48
0.47
0.46
0.45
0.44
0.43
0.42
0.41
0.4
0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.3
0.29
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.2
0.19
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
DADOS

## Resultados
Potência do sistema
| LUMINÁRIA 1 | LUMINÁRIA 2 | LUMINÁRIA 3 | LUMINÁRIA 4 | LUMINÁRIA 5 | LUMINÁRIA 6
Eficácia (lm/W) | SIN VALOR | SEMVALOR | SEM VALOR | SEM VALOR | SEM VALOR | SEM VALOR
Potência de funcionamento P (W) - (Fonte de luz + Driver) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zona iluminada
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA6 | ZONA 7 | ZONA 8 | ZONA 9 | ZONA 10 | ZONA 11 | ZONA 12
Área a iluminar "A (m2)" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Benefícios por funcionamento
| PERÍODO 1 | PERÍODO 2 | PERÍODO 3 | PERÍODO 4 | PERÍODO 5
Horas de funcionamento anual (h) | ZONA 1: 0; ZONA 2: 0; ZONA 3: 0; ZONA 4: 0; ZONA 5: 0
Nível (%) | ZONA 1: 100%; ZONA 2: 100%; ZONA 3: 100%; ZONA 4: 100%; ZONA 5: 100%
Indicadores de rendimento energético
| PERÍODO 1 | PERÍODO 2 | PERÍODO 3 | PERÍODO 4 | PERÍODO 5
Indicador de densidade de Potência - Dp (W*lx-1*m-2) | ZONA 1: SEM VALOR; ZONA 2: SEM VALOR; ZONA 3: SEM VALOR; ZONA 4: SEM VALOR; ZONA 5: SEM VALOR; ZONA 7: Indicador DE Instalação
Indicador de consumo anual de Energía - DE (kWh*m-2) | ZONA 1: SEM VALOR; ZONA 2: SEM VALOR; ZONA 3: SEM VALOR; ZONA 4: SEM VALOR; ZONA 5: SEM VALOR; ZONA 7: SEM VALOR; ZONA 8: #DIV/0!
Fator de iluminação da instalação qinst (qinst= Lm / Em*Q0) Via 1 | ZONA 4: SEM VALOR
Fator de iluminação da instalação qinst (qinst= Lm / Em*Q0) Via 2 | ZONA 4: SEM VALOR
Coeficiente de utilização por zona
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | ZONA 7 | ZONA 8 | ZONA 9 | ZONA 10 | ZONA 11 | ZONA 12
Eficiência | SEM VALOR | SEM VALOR | SEM VALOR | SEM VALOR | SEM VALOR | SEM VALOR | SEM VALOR | SEM VALOR | SEM VALOR | SEM VALOR | SEM VALOR | SEM VALOR
Coeficiente de utilização total | ZONA 4: 0
RENDIMENTO ENERGÉTICO